## 10.000
GIUNTI
CORPO: AISI 316 FILETTATO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
10000 | 10000 | DN 1/4" | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 1/4".
10000 | 10000 | DN 3/8" | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 3/8".
10000 | 10000 | DN 1/2" | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 1/2".
10000 | 10000 | DN 3/4" | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 3/4".
10000 | 10000 | DN 1" | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 1".
10000 | 10000 | DN 1" 1/4 | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 1" 1/4.
10000 | 10000 | DN 1" 1/2 | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 1" 1/2.
10000 | 10000 | DN 2" | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 2".
10000 | 10000 | DN 2" 1/2 | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y filettato con corpo in acciaio inox AISI 316. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Per filetti ISO 228-1. Limiti di impiego -20°C ÷ 200°C, Pmax 40 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 2"1/2.