## Y6.623
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 GUARNIZIONE: PTFE OTTURATORE: AISI 316
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
Y6 | Y6.623 PTFE | DN 7 | Valvola di ritegno a Y con molla di ritono in AISI 316. Molla e otturatore: AISI 316. Tenuta in PTFE. Per filettatura ISO 228-1. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -20°C ÷ +180°C. Pmax 40 bar. Pressione minima di apertura 0,15 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a Y con molla di ritono in AISI 316. Molla e otturatore: AISI 316. Tenuta in PTFE. Per filettatura ISO 228-1. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -20°C ÷ +180°C. Pmax 40 bar. Pressione minima di apertura 0,15 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 7. Tipo Brandoni.
Y6 | Y6.623 PTFE | DN 10 | Valvola di ritegno a Y con molla di ritono in AISI 316. Molla e otturatore: AISI 316. Tenuta in PTFE. Per filettatura ISO 228-1. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -20°C ÷ +180°C. Pmax 40 bar. Pressione minima di apertura 0,15 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a Y con molla di ritono in AISI 316. Molla e otturatore: AISI 316. Tenuta in PTFE. Per filettatura ISO 228-1. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -20°C ÷ +180°C. Pmax 40 bar. Pressione minima di apertura 0,15 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 10. Tipo Brandoni.
Y6 | Y6.623 PTFE | DN 15 | Valvola di ritegno a Y con molla di ritono in AISI 316. Molla e otturatore: AISI 316. Tenuta in PTFE. Per filettatura ISO 228-1. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -20°C ÷ +180°C. Pmax 40 bar. Pressione minima di apertura 0,15 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a Y con molla di ritono in AISI 316. Molla e otturatore: AISI 316. Tenuta in PTFE. Per filettatura ISO 228-1. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -20°C ÷ +180°C. Pmax 40 bar. Pressione minima di apertura 0,15 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 15. Tipo Brandoni.
Y6 | Y6.623 PTFE | DN 20 | Valvola di ritegno a Y con molla di ritono in AISI 316. Molla e otturatore: AISI 316. Tenuta in PTFE. Per filettatura ISO 228-1. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -20°C ÷ +180°C. Pmax 40 bar. Pressione minima di apertura 0,15 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a Y con molla di ritono in AISI 316. Molla e otturatore: AISI 316. Tenuta in PTFE. Per filettatura ISO 228-1. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -20°C ÷ +180°C. Pmax 40 bar. Pressione minima di apertura 0,15 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 20. Tipo Brandoni.
Y6 | Y6.623 PTFE | DN 25 | Valvola di ritegno a Y con molla di ritono in AISI 316. Molla e otturatore: AISI 316. Tenuta in PTFE. Per filettatura ISO 228-1. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -20°C ÷ +180°C. Pmax 40 bar. Pressione minima di apertura 0,15 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a Y con molla di ritono in AISI 316. Molla e otturatore: AISI 316. Tenuta in PTFE. Per filettatura ISO 228-1. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -20°C ÷ +180°C. Pmax 40 bar. Pressione minima di apertura 0,15 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 25. Tipo Brandoni.
Y6 | Y6.623 PTFE | DN 32 | Valvola di ritegno a Y con molla di ritono in AISI 316. Molla e otturatore: AISI 316. Tenuta in PTFE. Per filettatura ISO 228-1. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -20°C ÷ +180°C. Pmax 40 bar. Pressione minima di apertura 0,15 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a Y con molla di ritono in AISI 316. Molla e otturatore: AISI 316. Tenuta in PTFE. Per filettatura ISO 228-1. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -20°C ÷ +180°C. Pmax 40 bar. Pressione minima di apertura 0,15 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 32. Tipo Brandoni.
Y6 | Y6.623 PTFE | DN 40 | Valvola di ritegno a Y con molla di ritono in AISI 316. Molla e otturatore: AISI 316. Tenuta in PTFE. Per filettatura ISO 228-1. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -20°C ÷ +180°C. Pmax 40 bar. Pressione minima di apertura 0,15 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a Y con molla di ritono in AISI 316. Molla e otturatore: AISI 316. Tenuta in PTFE. Per filettatura ISO 228-1. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -20°C ÷ +180°C. Pmax 40 bar. Pressione minima di apertura 0,15 bar. Conforme alla direttiva PED. DN40. Tipo Brandoni.
Y6 | Y6.623 PTFE | DN 50 | Valvola di ritegno a Y con molla di ritono in AISI 316. Molla e otturatore: AISI 316. Tenuta in PTFE. Per filettatura ISO 228-1. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -20°C ÷ +180°C. Pmax 40 bar. Pressione minima di apertura 0,15 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a Y con molla di ritono in AISI 316. Molla e otturatore: AISI 316. Tenuta in PTFE. Per filettatura ISO 228-1. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -20°C ÷ +180°C. Pmax 40 bar. Pressione minima di apertura 0,15 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.