## A3.622 BSP
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
03.04 INOX | A3.622 BSP | 1/4" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in un pezzo con sfera flottante a passaggio ridotto. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in un pezzo con sfera flottante a passaggio ridotto. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1/4". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | A3.622 BSP | 3/8" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in un pezzo con sfera flottante a passaggio ridotto. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in un pezzo con sfera flottante a passaggio ridotto. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 3/8". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | A3.622 BSP | 1/2" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in un pezzo con sfera flottante a passaggio ridotto. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in un pezzo con sfera flottante a passaggio ridotto. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1/2". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | A3.622 BSP | 3/4" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in un pezzo con sfera flottante a passaggio ridotto. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in un pezzo con sfera flottante a passaggio ridotto. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 3/4". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | A3.622 BSP | 1" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in un pezzo con sfera flottante a passaggio ridotto. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in un pezzo con sfera flottante a passaggio ridotto. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | A3.622 BSP | 1"1/4 | Valvola di intercettazione filettata a due vie in un pezzo con sfera flottante a passaggio ridotto. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in un pezzo con sfera flottante a passaggio ridotto. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1"1/4. Tipo Brandoni.
03.04 INOX | A3.622 BSP | 1"1/2 | Valvola di intercettazione filettata a due vie in un pezzo con sfera flottante a passaggio ridotto. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in un pezzo con sfera flottante a passaggio ridotto. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1"1/2. Tipo Brandoni.
03.04 INOX | A3.622 BSP | 2" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in un pezzo con sfera flottante a passaggio ridotto. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in un pezzo con sfera flottante a passaggio ridotto. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 2". Tipo Brandoni.

## B3.622 BSP
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 GUARNIZIONE: FKM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
03.04 INOX | B3.622 BSP | 1/4" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1/4". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP | 3/8" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 3/8". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP | 1/2" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1/2". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP | 3/4" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 3/4". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP | 1" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP | 1"1/4 | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1"1/4. Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP | 1"1/2 | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1"1/2". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP | 2" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 2". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP | 2"1/2 | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 2"1/2". Tipo Brandoni. | FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
03.04 INOX | B3.622 BSP | 3" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 3". Tipo Brandoni. | FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
03.04 INOX | B3.622 BSP | 4" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 4". Tipo Brandoni. | FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

## B3.622 BSP ISO 5211
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 GUARNIZIONE: FKM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
03.04 INOX | B3.622 BSP ISO 5211 | 1/4" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1/4". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP ISO 5211 | 3/8" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 3/8". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP ISO 5211 | 1/2" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1/2". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP ISO 5211 | 3/4" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 3/4". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP ISO 5211 | 1" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP ISO 5211 | 1"1/4 | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1"1/4. Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP ISO 5211 | 1"1/2 | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1"1/2". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP ISO 5211 | 2" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 2". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP ISO 5211 | 2"1/2 | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 2"1/2. Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP ISO 5211 | 3" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 3". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | B3.622 BSP ISO 5211 | 4" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in due pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 4". Tipo Brandoni. | FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

## C3.622 BSP
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 GUARNIZIONE: FKM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
03.04 INOX | C3.622 BSP | 1/4" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1/4". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | C3.622 BSP | 3/8" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 3/8". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | C3.622 BSP | 1/2" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1/2". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | C3.622 BSP | 3/4" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 3/4". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | C3.622 BSP | 1" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | C3.622 BSP | 1"1/4 | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1"1/4. Tipo Brandoni.
03.04 INOX | C3.622 BSP | 1"1/2 | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1"1/2. Tipo Brandoni.
03.04 INOX | C3.622 BSP | 2" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 2". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | C3.622 BSP | 2"1/2 | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 2"1/2". Tipo Brandoni. | FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
03.04 INOX | C3.622 BSP | 3" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 3". Tipo Brandoni. | FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
03.04 INOX | C3.622 BSP | 4" | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a due vie in tre pezzi con sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 4". Tipo Brandoni. | FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

## T4.622 BSP
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 GUARNIZIONE: FKM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
03.04 INOX | T4.622 BSP | 1/4" | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a T passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a T passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1/4". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | T4.622 BSP | 3/8" | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a T passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a T passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 3/8". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | T4.622 BSP | 1/2" | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a T passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a T passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1/2". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | T4.622 BSP | 3/4" | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a T passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a T passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 3/4". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | T4.622 BSP | 1" | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a T passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a T passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | T4.622 BSP | 1"1/4 | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a T passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a T passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1"1/4. Tipo Brandoni.
03.04 INOX | T4.622 BSP | 1"1/2 | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a T passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a T passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1"1/2. Tipo Brandoni.
03.04 INOX | T4.622 BSP | 2" | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a T passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a T passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 2". Tipo Brandoni.

## L4.622 BSP
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 GUARNIZIONE: FKM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
03.04 INOX | L4.622 BSP | 1/4" | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a L passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a L passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1/4". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | L4.622 BSP | 3/8" | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a L passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a L passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 3/8". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | L4.622 BSP | 1/2" | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a L passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a L passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1/2". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | L4.622 BSP | 3/4" | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a L passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a L passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 3/4". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | L4.622 BSP | 1" | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a L passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a L passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1". Tipo Brandoni.
03.04 INOX | L4.622 BSP | 1"1/4 | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a L passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a L passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1"1/4. Tipo Brandoni.
03.04 INOX | L4.622 BSP | 1"1/2 | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a L passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a L passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 1"1/2. Tipo Brandoni.
03.04 INOX | L4.622 BSP | 2" | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a L passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di intercettazione filettata a tre vie in tre pezzi con sfera flottante a L passaggio totale. Corpo in acciaio inox AISI 316. Sfera e asta: acciaio inox. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM con ghiera in acciaio inox. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Indicatore della direzione di flusso. Bloccabile in posizione contro spostamenti accidentali e lucchettabile. Filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -25°C ÷ +180°C. Pmax 63 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 2". Tipo Brandoni.