## T4.100
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
04.1 | T4.100 NBR | DN 50 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 50.
04.1 | T4.100 NBR | DN 65 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
04.1 | T4.100 NBR | DN 80 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
04.1 | T4.100 NBR | DN 100 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
04.1 | T4.100 NBR | DN 125 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 125.
04.1 | T4.100 NBR | DN 150 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: FKM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
04.1 | T4.100 | DN 50 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 50.
04.1 | T4.100 | DN 65 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
04.1 | T4.100 | DN 80 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
04.1 | T4.100 | DN 100 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
04.1 | T4.100 | DN 125 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 125.
04.1 | T4.100 | DN 150 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante a passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.

## T4.111
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
04.1 | T4.111 | DN 50 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il assaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 50.
04.1 | T4.111 | DN 65 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
04.1 | T4.111 | DN 80 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
04.1 | T4.111 | DN 100 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
04.1 | T4.111 | DN 125 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 125.
04.1 | T4.111 | DN 150 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: FKM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
04.1 | T4.111 | DN 50 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 50.
04.1 | T4.111 | DN 65 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
04.1 | T4.111 | DN 80 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
04.1 | T4.111 | DN 100 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
04.1 | T4.111 | DN 125 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 125.
04.1 | T4.111 | DN 150 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "T" 90°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.

## Y4.100
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
04.1 | Y4.100 | DN 50 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 50.
04.1 | Y4.100 | DN 65 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
04.1 | Y4.100 | DN 80 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
04.1 | Y4.100 | DN 100 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
04.1 | Y4.100 | DN 125 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 125.
04.1 | Y4.100 | DN 150 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: FKM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
04.1 | Y4.100 | DN 50 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 50.
04.1 | Y4.100 | DN 65 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
04.1 | Y4.100 | DN 80 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
04.1 | Y4.100 | DN 100 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
04.1 | Y4.100 | DN 125 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 125.
04.1 | Y4.100 | DN 150 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.

## Y4.111
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
04.1 | Y4.111 | DN 50 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 50.
04.1 | Y4.111 | DN 65 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
04.1 | Y4.111 | DN 80 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
04.1 | Y4.111 | DN 100 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
04.1 | Y4.111 | DN 125 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 125.
04.1 | Y4.111 | DN 150 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: FKM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
04.1 | Y4.111 | DN 50 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 50.
04.1 | Y4.111 | DN 65 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
04.1 | Y4.111 | DN 80 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
04.1 | Y4.111 | DN 100 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
04.1 | Y4.111 | DN 125 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 125.
04.1 | Y4.111 | DN 150 | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata deviatrice a tre vie e sfera flottante con passaggio pieno e flangiatura a "Y" 120°. Corpo in ghisa sferoidale EN GJL 400-15. Sfera e asta: AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Predisposta per montaggio kit ISO. Doppia leva a 120° indicante il passaggio del flusso. Dispositivo Ro-stop per la scelta delle vie di passaggio a valvola già installata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento non normalizzato. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando o riduttore manuale, prolunga per isolamento termico. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.